Specifikacion për pajisje për stabilement fotovoltaik me kapacitet 10 KW

	Numër
	Përshkrimi i paisjes
	Modeli
	Sasia

	
	
	
	

	1
	Panela fotovoltaik
	FERANIA Solis AP-60-240
	46 copë

	2
	Konstruksion metalik i gatshëm për instalimin e panelëve në sipërfaqe kulmi të rafshtë 
	 
	Lamp sum

	3
	Inverter  GRID ON
	SMA SUNNY BOY SB 5000 TL-20
	2 copë

	4
	Inverter  GRID  OFF
	SMA SUNNY ISLAND  SI 5048
	2 copë

	5
	Communication module
	RS 485 Interface Piggy-Back
	3 copë

	6
	Communication module
	RS 232  Interface Piggy-Back
	3 copë

	7
	Communication module
	MultyCluster Piggy-Back
	3 copë

	8
	Bateri akumulatori gel
	HAZE Gel HZY 12-200 12volts 191 Ah
	16 copë

	9
	Instalim i kabllove 
	Silicone Insulated Electrical Wire 10 mm²
	80 m


